Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Разрушение отмостки, разрушение штукатурного слоя на цоколе.

Фото 2. Разрушение отмостки.

Фото 3. Разрушение штукатурного слоя на фасаде.

Фото 4. Разрушение штукатурного слоя на фасаде.

Фото 5. Разрушение штукатурного слоя на фасаде.

Фото 6. Трещины раскрытием более 10 мм в штукатурном слое и кладке.

Фото 7. Неудовлетворительное состояние козырька над входом, отсутствие крыльца.

Фото 8. Разрушение штукатурного слоя на фасаде.

Фото 9. Трещины раскрытием более 10 мм в штукатурном слое и кладке.

Фото 10. Разрушение кладки стен на входе в подвал.

Фото 11. Отсутствие крыльца на входе в подвал