Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Фрагмент дворового фасада.

Фото 2. Увлажнение стен здания, волосяные трещины в штукатурном слое, отслоение штукатурного слоя.

Фото 3. Боковой фасад.

Фото 4. Подвал здания

Фото 5. Увлажнение стен входа, трещины в стенах с шириной раскрытия менее 2 мм и глубиной до 1/3 толщины стены на площади до 10%, разрушение и стирание ступеней входа

Фото 6. Протечки и просветы кровли на площади до 5%, ослабление и отставание отдельных листов от обрешетки, поражение гнилью и жучком древесины слухового окна.

Фото 7. Коррозия дверных полотен.

Фото 8. Протечки в плитах покрытия.

Фото 9. Боковой фасад.

Фото 10. Поражение гнилью опорного узла.

Фото 11. Стропильная система.

Фото 12. Главный фасад.