Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Дворовой фасад.

Фото 2. Увлажнение стен здания, существующий козырек входа, отслоение штукатурки цоколя, выбоины и трещины отмостки, крылец.

Фото 3. Дефекты карнизных плит.

Фото 4. Трещины и отслоения бетона на торцах плит, оголение арматуры козырька.

Фото 5. Протечки в плитах покрытия.

Фото 6. Разрушение отмостки здания.

Фото 7. Боковой фасад.

Фото 8. Поражение гнилью опорного узла.

Фото 9. Общий вид стропильной системы.

Фото 10. Дефекты ступеней входа в подвал.

Фото 11. Главный фасад.