| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Единица измере- ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду 15 | 11б27п1 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Ду 20 | 11б27п1 |  |  | шт. | 33 |  |  |
|  | Ду 25 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ду 50 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные /(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 12/12 |  |  |
|  | Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 33/33 |  |  |
|  | Ø25х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 15/15 |  |  |
|  | Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 30/30 |  |  |
|  | Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 30/30 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные (в том числе теплоизолированные); Ø573,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 36/36 |  |  |
|  | Ø894,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 16/16 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду 15 | 11б27п1 |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  | Ду 20 | 11б27п1 |  |  | шт. | 33 |  |  |
|  | Ду 25 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ду 50 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные /(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 12/12 |  |  |
|  | Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 33/33 |  |  |
|  | Ø25х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 15/15 |  |  |
|  | Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 30/30 |  |  |
|  | Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 30/30 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные (в том числе теплоизолированные); Ø573,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 36/36 |  |  |
|  | Ø894,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 16/16 |  |  |
|  | Гильза в стене ∅40х3,5, L=120 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт. | 4/0,48 |  |  |
|  | ∅40х3,5, L=380 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт. | 1/0,4 |  |  |
|  | ∅57х3,0, L=120 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 2/0,24 |  |  |
|  | ∅57х3,0, L=380 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 1/0,4 |  |  |
|  | ∅57х3,0, L=510 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 2/1,0 |  |  |
|  | ∅76х3,0, L=120 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 6/0,72 |  |  |
|  | ∅76х3,0, L=380 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 2/0,76 |  |  |
|  | ∅76х3,0, L=510 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 2/1,0 |  |  |
|  | ∅89х4,0, L=120 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 9/1,13 |  |  |
|  | ∅89х4,0, L=380 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 5/1,9 |  |  |
|  | Гильза в перекрытии ∅323,2, L=300 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт. | 5/1,5 |  |  |
|  | ∅403,5, L=300 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт. | 14/4,2 |  |  |
|  | ∅1334,0, L=300 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 1/0,3 |  |  |
|  | Минераловатное уплотнение (заполнение гильз) |  |  |  | м3 | 0,03 |  |  |
|  | Теплоизолированные трубопроводы- антикоррозионное покрытие трубопроводов: | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 2 слоя |  |  |  | м2 | 27,2 |  |  |
|  | – краска БТ-177 в 1 слой |  |  |  | м2 | 27,2 |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубы AEROFLEXEPDM, толщиной n=13 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø22 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 12 |  |  |
|  | Ø28 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 33 |  |  |
|  | Ø35 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 15 |  |  |
|  | Ø42 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 30 |  |  |
|  | Ø48 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 30 |  |  |
|  | Ø60 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 36 |  |  |
|  | Ø89 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 16 |  |  |
|  | МОП (Лестничные клетки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные – Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 3 |  |  |
|  | Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 15 |  |  |
|  | Радиатор чугунный 10х2 секций (1 секция=0,16 кВт) | МС-140-500 |  |  | шт./кВт | 3/9,6 |  |  |
|  | 7 секций | МС-140-500 |  |  | шт./кВт | 3/3,36 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные – Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 3 |  |  |
|  | Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 15 |  |  |
|  | Радиатор чугунный 10х2 секций (1 секция=0,16 кВт) | МС-140-500 |  |  | шт./кВт | 3/9,6 |  |  |
|  | 7 секций | МС-140-500 |  |  | шт./кВт | 3/3,36 |  |  |
|  | Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза |  |  |  | м2 | 19,8 |  |  |
|  | Антикоррозионное покрытие трубопроводов: | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 1 слой |  |  |  | м2 | 1,6 |  |  |
|  | – краска масляная в 2 слоя |  |  |  | м2 | 1,6 |  |  |
|  | Гильза в перекрытии Ø323,2, L=300мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт./м | 3/0,9 |  |  |
|  | Минераловатное уплотнение (заполнение гильз) |  |  |  | м3 | 0,002 |  |  |
|  | Жилая часть (стояки по квартирам) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные /(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же – Ø15х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 45 |  |  |
|  | То же – Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 180 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные (в том числе теплоизолированные); Ø894,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 8/8 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду15 | 11б27п1 |  |  | шт. | 20 |  |  |
|  | Ду20 | 11б27п1 |  |  | шт. | 44 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные (в том числе теплоизолированные); Ø894,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 8/8 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-FIBER армированная стекловолокном PN25 /(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅20х3,4 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 45 |  |  |
|  | ∅25х4,2 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 180 |  |  |
|  | Фасонные части для трубы полипропиленовой PP-FIBER армированной стекловолокном PN25 ( уточнить при монтаже) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель разъемный с переходом на наружную резьбу PP 20х1/2" |  | VTp.761 | VALTEC | шт. | 30 |  |  |
|  | PP 25х3/4" |  | VTp.761 | VALTEC | шт. | 110 |  |  |
|  | Угольник 90º ∅25 |  | VTp.751 | VALTEC | шт. | 44 |  |  |
|  | Крестовина ∅25 |  | VTp.741 | VALTEC | шт. | 44 |  |  |
|  | Тройник переходной ∅20 ∅20 ∅20 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 20 |  |  |
|  | Муфта ∅20 |  | VTp.703 | VALTEC | шт. | 10 |  |  |
|  | Муфта ∅25 |  | VTp.703 | VALTEC | шт. | 22 |  |  |
|  | Кронштейн пластиковый с фиксатором ∅20 |  | VT.КР.F | VALTEC | шт. | 10 |  |  |
|  | ∅25 |  | VT.КР.F | VALTEC | шт. | 22 |  |  |
|  | Кран шаровой пластиковый ∅20 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 20 |  |  |
|  | ∅25 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 44 |  |  |
|  | Прокладка труб в гильзах (пробивка, заделка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза в перекрытии ∅323,2, L=300 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт./м | 10/3,0 |  |  |
|  | ∅403,5, L=300 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт./м | 22/6,6 |  |  |
|  | ∅133х4,5, L=300 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт./м | 1/0,3 |  |  |
|  | Гильза в стене ∅40х3,5, L=120 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт./м | 14/1,7 |  |  |
|  | Минераловатное уплотнение (заполнение гильз) |  |  |  | м3 | 0,023 |  |  |
|  | Чердак |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду 15 | 11б27п1 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Ду 20 | 11б27п1 |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Ду 25 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ду 50 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные /(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 12/12 |  |  |
|  | Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 33/33 |  |  |
|  | Ø25х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 11/11 |  |  |
|  | Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 40/40 |  |  |
|  | Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 20/20 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные (в том числе теплоизолированные); Ø573,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 42/42 |  |  |
|  | Ø894,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 7/7 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду 15 | 11б27п1 |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Ду 20 | 11б27п1 |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | Ду 25 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ду 50 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные /(в том числе теплоизолированные) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø15х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 12/12 |  |  |
|  | Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 33/33 |  |  |
|  | Ø25х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 11/11 |  |  |
|  | Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 40/40 |  |  |
|  | Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м | 20/20 |  |  |
|  | Трубы стальные электросварные (в том числе теплоизолированные); Ø573,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 42/42 |  |  |
|  | Ø894,0 ГОСТ 10704-91. В-ст.3сп.5 ГОСТ 10705-90. | ГОСТ 10704-91 |  |  | п.м | 7/7 |  |  |
|  | Гильза в стене ∅40х3,5, L=380 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт. | 1/0,4 |  |  |
|  | ∅57х3,0, L=380 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 2/0,76 |  |  |
|  | ∅57х3,0, L=510 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 1/0,5 |  |  |
|  | ∅76х3,0, L=380 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 2/0,76 |  |  |
|  | ∅76х3,0, L=510 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 1/0,5 |  |  |
|  | ∅89х4,0, L=380 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 1/0,4 |  |  |
|  | ∅89х4,0, L=510 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 1/1,0 |  |  |
|  | Гильза в перекрытии ∅323,2, L=300 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт. | 5/1,5 |  |  |
|  | ∅403,5, L=300 мм | ГОСТ 3262-75 |  |  | шт. | 14/4,2 |  |  |
|  | ∅1334,0, L=300 мм | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 1/0,3 |  |  |
|  | Минераловатное уплотнение (заполнение гильз) |  |  |  | м3 | 0,02 |  |  |
|  | Теплоизолированные трубопроводы- антикоррозионное покрытие трубопроводов: | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 2 слоя |  |  |  | м2 | 24,8 |  |  |
|  | – краска БТ-177 в 1 слой |  |  |  | м2 | 24,8 |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубы AEROFLEXEPDM, толщиной n=13 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø22 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 12 |  |  |
|  | Ø28 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 33 |  |  |
|  | Ø35 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 11 |  |  |
|  | Ø42 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 40 |  |  |
|  | Ø48 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 20 |  |  |
|  | Ø60 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 42 |  |  |
|  | Ø89 | AEROFLEXEPDM |  |  | п.м | 7 |  |  |
|  | Воздухосборник горизонтальный Дн159 | А1И017.000 |  |  | шт. | 2 |  |  |

Проведение гидравлических испытаний