Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото. 1 Частичное разрушение отмостки.

Фото. 2 Частичное разрушение отмостки.

Фото 3. Замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя, выветривание швов кладки.

Фото 4. Замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя, выветривание швов кладки.

Фото 5. Трещины на фасаде раскрытием более 5 мм, замачивание кладки, разрушение защитного слоя бетона на перемычках, аварийное состояние окна на лестничной площадке.

Фото 6. Отсутвие козырька на воходе, разрушение крыльца, выветривание швов кладки.

Фото 7. Необходим монтаж новой двери, нового козырька.

Фото 8. Отсутвие козырька над пожарным выходом, выветривание швов кладки, замачивание стен.

Фото 9. Отслоение штукатурки, следы замачивания на плитах покрытия.

Фото 10. Дефекты общивки фронтона.

Фото 11. Дефекты обшивки фронтона, окна в МОП.