Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Главный фасад.

Фото 2. Увлажнение стен здания, существующий козырек входа, отслоение штукатурки цоколя, выбоины и трещины отмостки, крылец.

Фото 3. Трещины стен здания.

Фото 4. Трещины и отслоения бетона на торцах плит, оголение арматуры козырька.

Фото 5. Протечки в плитах покрытия.

Фото 6. Разрушение цоколя здания.

Фото 7. Боковой фасад.

Фото 8. Кровля. Разрушение кладки вытяжек.

Фото 9. Разрушение кровельного покрытия.

Фото 11. Дефекты ступеней входа в подвал.

Фото 12. Вход в подвал.