Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Дворовой фасад.

Фото 2. Увлажнение стен здания, отсутствие водосточной системы, отслоение штукатурки цоколя, выбоины и трещины отмостки.

Фото 3. Отслоение штукатурки цоколя, трещины и отслоения бетона на торцах плит, оголение арматуры козырька, трещины и отслоения кирпича, выбоины, стирания и выщелачивания поверхности крыльца на площади до 50%.

Фото 4. Трещины и отслоения бетона на торцах плит, оголение арматуры козырька.

Фото 5. Протечки в плитах покрытия.

Фото 6. Разрушение приямков, отмостки здания.

Фото 7. Боковой фасад.

Фото 8. Кровля. Разрушение кладки вытяжек.

Фото 9. Разрушение кровельного покрытия.

Фото 10. Главный фасад.

Фото 11. Дефекты ступеней входа в подвал.