Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Дворовой фасад.

Фото 2. Увлажнение стен здания, существующий козырек входа, отслоение штукатурки цоколя, выбоины и трещины отмостки, крылец.

Фото 3. Трещины стен здания.

Фото 4. Трещины и отслоения бетона на торцах плит, оголение арматуры козырька.

Фото 5. Протечки в плитах покрытия.

Фото 6. Разрушение цоколя здания.

Фото 7. Боковой фасад.

Фото 8. Кровля. Разрушение кладки вытяжек.

Фото 9. Разрушение кровельного покрытия.

Фото 10. Главный фасад.

Фото 11. Дефекты ступеней входа в подвал.