| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод - изготовитель | Еди- ница измере- ния | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартиры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистрали над полом 1го этажа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные – Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 12 |  |  |
|  | То же – Ø25х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 31 |  |  |
|  | То же – Ø32х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 9 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные – Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 12 |  |  |
|  | То же – Ø25х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 31 |  |  |
|  | То же – Ø32х3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 9 |  |  |
|  | Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза | ГОСТ 8292-85 |  |  | м2 | 6 |  | (на 1 слой) |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 2 слоя |  |  |  | м2 | 6 |  | (на 1 слой) |
|  | Стояки по квартирам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные Ø20х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 121 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-FIBER армированная стекловолокном PN25 по обвязке системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅25х4,2 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 112 |  |  |
|  | ∅20х3,4 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 9 |  |  |
|  | Фасонные части для трубы полипропиленовой PP-FIBER армированной стекловолокном PN25 по обвязке системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель ∅25х3/4`` |  | VTp.702 | VALTEC | шт. | 9 |  |  |
|  | Соединитель ∅25х1/2`` |  | VTp.702 | VALTEC | шт. | 52 |  |  |
|  | Угольник 90º ∅25 |  | VTp.751 | VALTEC | шт. | 38 |  |  |
|  | Кронштейн пластиковый с фиксатором ∅25 |  | VT.КР.F | VALTEC | шт. | 18 |  |  |
|  | Муфта ∅25 |  | VTp.703 | VALTEC | шт. | 9 |  |  |
|  | Тройник переходной ∅25, ∅20, ∅25 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 36 |  |  |
|  | Кран шаровой пластиковый ∅25 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 35 |  |  |
|  | Кран шаровой пластиковый ∅20 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 9 |  |  |
|  | Промывка радиаторов |  |  |  | шт | 26 |  |  |
|  | Места общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стальной штампованный панельный радиатор 7 | ЗС11-4(L=0,7,H=0,5) |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду32 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду40 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду20 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду15 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же – Ø15х2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 11 |  |  |
|  | То же – Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 1/1 |  |  |
|  | То же – Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 12/12 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Радиатор чугунный 7 секций | МС-140-АО |  |  | шт/кВт | 1/1,38 |  |  |
|  | 4 секций |  |  |  | шт/кВт | 1/0,79 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду32 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду40 | 11б27п1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду20 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же – Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 1/1 |  |  |
|  | То же – Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 12/12 |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубы AEROFLEX EPDM, толщиной n=9мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø48 | AEROFLEX EPDM |  |  | м | 13 |  |  |
|  | Теплоизолированные трубопроводы- антикоррозионное покрытие трубопроводов: | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 2 слоя |  |  |  | м2 | 2 |  |  |
|  | – краска БТ-177 в 1 слой |  |  |  | м2 | 2 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-FIBER армированная стекловолокном PN25 по обвязке системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅25х4,2 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 11 |  |  |
|  | ∅20х3,4 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 1 |  |  |
|  | Фасонные части для трубы полипропиленовой PP-FIBER армированной стекловолокном PN25 по обвязке системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель ∅25х 3/4`` |  | VTp.702 | VALTEC | шт. | 1 |  |  |
|  | Соединитель ∅25х1/2`` |  | VTp.702 | VALTEC | шт. | 4 |  |  |
|  | Угольник 90º ∅25 |  | VTp.751 | VALTEC | шт. | 6 |  |  |
|  | Кронштейн пластиковый с фиксатором ∅25 |  | VT.КР.F | VALTEC | шт. | 4 |  |  |
|  | Муфта ∅25 |  | VTp.703 | VALTEC | шт. | 2 |  |  |
|  | Тройник переходной ∅25, ∅20, ∅25 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 5 |  |  |
|  | Кран шаровой пластиковый ∅25 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой пластиковый ∅20 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 1 |  |  |
|  | Чердак |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздухосборник горизонтальный Ду20 | А1И017.000 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные – Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 29/29 |  |  |
|  | То же – Ø25х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 23/23 |  |  |
|  | То же – Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 7/7 |  |  |
|  | То же – Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 10/10 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду32 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду20 | 11б27п1 |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду15 | 11б27п1 |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздухосборник горизонтальный Ду20 | А1И017.000 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные – Ø20х2,8/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 10/10 |  |  |
|  | То же – Ø25х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 23/23 |  |  |
|  | То же – Ø32х3,2/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 7/7 |  |  |
|  | То же – Ø40х3,5/(в том числе теплоизолированные) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м. | 10/10 |  |  |
|  | Теплоизоляционные трубы AEROFLEX EPDM, толщиной n=9мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø25 | AEROFLEX EPDM |  |  | м | 19 |  |  |
|  | Ø28 | AEROFLEX EPDM |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Ø35 | AEROFLEX EPDM |  |  | м | 23 |  |  |
|  | Ø48 | AEROFLEX EPDM |  |  | м | 17 |  |  |
|  | Теплоизолированные трубопроводы- антикоррозионное покрытие трубопроводов: | ГОСТ 25129-82 |  |  |  |  |  |  |
|  | – грунтовка ГФ-021 в 2 слоя |  |  |  | м2 | 7 |  |  |
|  | – краска БТ-177 в 1 слой |  |  |  | м2 | 7 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду32 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровый муфтовый Ду20 | 11б27п1 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба полипропиленовая PP-FIBER армированная стекловолокном PN25 по обвязке системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ∅25х4,2 |  | VTp.700 FB25 | VALTEC | п.м | 19 |  |  |
|  | Фасонные части для трубы полипропиленовой PP-FIBER армированной стекловолокном PN25 по обвязке системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель ∅25х3/4`` |  | VTp.702 | VALTEC | шт. | 9 |  |  |
|  | Угольник 90º ∅25 |  | VTp.751 | VALTEC | шт. | 9 |  |  |
|  | Тройник переходной ∅25, ∅20, ∅25 |  | VTp.735 | VALTEC | шт. | 9 |  |  |
|  | Кран шаровой пластиковый ∅25 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 9 |  |  |
|  | Кран шаровой пластиковый ∅20 |  | VTp.743 | VALTEC | шт. | 9 |  |  |