Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Дворовой фасад.

Фото 2. Увлажнение стен здания, отслоение штукатурки цоколя, выбоины и трещины отмостки.

Фото 3. Увлажнение, отслоение штукатурки, трещины стен здания, коррозия, частичное отсутствие водосточной системы.

Фото 4. Существующее состояние входа в здание.

Фото 5. Существующее состояние балконных плит.

Фото 6. Фрагмент главного фасада.

Фото 7. Поражение гнилью опорного узла.

Фото 8. Поражение гнилью стропильной системы.