Приложение В. Материалы фотофиксации.

Фото 1. Фасад здания.

Фото 2. Фасад здания.

Фото 3. Боковой фасад здания.

Фото 4. Фасад сздания.

Фото 5. Трещины раскрытием более 5 мм на фасаде здания.

Фото 6. Разрушение конструкции балконой плиты

Фото 7. Потёрности ступеней лестниц.

Фото 8. Сосотояние конструкций кровли

Фото 9. Замачивание стен фасада у цоколя.